
OPŠTINA MOJKOVAC
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: A1/20
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 04
Br. 01-426/20-1038
Mojkovac, 07.05.2020.god.
Na onovu člana 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Mojkovac objavljuje na Portalu javnih nabavki 
IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA  NA REKONSTRUKCIJI RASKRSNICE ULICE MALIŠE DAMJANOVIĆA I ULICE VOJISLAVA ŠĆEPANOVIĆA U MOJKOVCU
Vrši se izmjena  Tenderske dokumentacije, predmjera radova, na način što se mijenja i glasi:
Stavka 1. Gornji stroj, na strani 10 od ukupno 51 strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:

	III
	GORNJI  STROJ
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog ili drobljenog materijala, mehanički stabilizovanog, debljine     d = 35 cm ispod kolovoza i d=20cm ispod trotoara
	
	M3
	641.42


Stavka 4. Izrada kolovozne konstrukcije na mjestu spoja novog i starog kolivoza, na strani 10. od ukupno 51. strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:
	4.
	Nabavka, transport i ugradnja završnog habajućeg sloja od asfalt-betona AB-11, debljine 4 cm, prema detalju iz projekta i tehničkom opisu
	
	M2
	1507 


Stavka 6. Izrada kolovozne konstrukcije na mjestu spoja novog i starog kolivoza, na strani 10. od ukupno 51. strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:
	6.
	Nabavka, transport i ugradnja sivih oborenih betonskih ivičnjaka 18/24, MB-50 na sloju betona MB-20, na rampama za invalide i ispred kapija
	
	m
	50


Stavka 7. Izrada kolovozne konstrukcije na mjestu spoja novog i starog kolivoza, na strani 11. od ukupno 51. strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:

	7.
	Nabavka, transport i ugradnja prelaznih betonskih ivičnjaka MB-50 , na sloju betona MB-20,
	
	m
	16


	1.
	Obilježavanje bijele pune linije b=0.12m
	
	m
	             94


Stavka 1. Horizontalna signalizacije, na strani 11. od ukupno 51. strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:
Stavka 1. Vertikalna  signalizacije, na strani 12. od ukupno 51. strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:

	
	
	Nabavka standardnih saobraćajnih znakova reflektujućih osobina, sa dopremom do mjesta ugradnje, sa svim elementima za pričvrščivanje za nosač znaka (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne.), kao i montaža znaka na ugra|eni nosač
	
	


Član 5 Nacrta ugovora, strana 40 od ukupno 51 strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora:  60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao, u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Do produžetka roka iz stava 1 ovog člana može doći uslijed  nastupanja promijenjenih okolnosti,  više sile, kao i okolnosti na koje  na koje IZVOĐAČ nije mogao objektivno da utiče. 

Mjesto izvršenja ugovora je: Teritorija opštine Mojkovac.

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIĐENIH USLOVA ZA NABAVKU ROBA I USLUGA, KOJE SU POTREBNE ZA IZVOĐENJE RADOVA PREDMETNE JAVNE NABAVKE

strana 38 od ukupno 51 strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:

Izvođač je u obavezi da dostavi dokaze tražene Pozivom- ateste za ugrađene materijale i izjave o kvalitetu radova.

Garancije kvaliteta strana 13 od ukupno 51 strana Tenderske dokumentacije, mijenja se i glasi:
( Garancije kvaliteta:  Neophodni atesti za ugrađene materijale, sav ugrađeni materijal mora odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i prilikom realizacije ugovora, nakon izvršenog posla, a prije potpisivanja okončane situacije, Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i  bitne karakteristike materijala i opreme. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač i izjave o kvalitetu radova.

    Predsjednik 

Komisije za  otvaranje  i vrednovanje ponuda                                                                                          

                               Ranka Brajković 

_____________________
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