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Mojkovac, 06.08.2019.god.
Na onovu člana 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Mojkovac objavljuje na Portalu javnih nabavki 
IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA  NA IZGRADNJI STAMBENOG OBJEKTA-LAMELA III
Stavka 8 na strani 21 od 107 strana Tenderske dokumentacije mijenja se  i umjesto “debljine 4-6 cm” glasi “debljine 5 cm”.

Stavka koja je nakon Stavke 1 na stranama 22 i 23 od 107 strana Tenderske dokumentacije, kojoj se dodjeljuje broj 2,  mijenja se  i umjesto “nanijeti četkom ili prskanjem” glasi “nanijeti četkom ‘’ .

Stavka 7 na strani 58 od 107 strana Tenderske dokumentacije mijenja se i sada glasi:

	7.
	Isporuka i polaganje provodnika N2XH 16mm2 za povezivanje metalnih masa: - metalnih ormarića za smještaj opreme slabe struje po etažama- hidranata i vodomjerarukohvata stepeništasa jednopotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala. Cijenom obuhvatiti montažni pribor: šelne, kablovske stopice, šrafovsku robu i dr. Prosječno se po jednom priključnom mjestu polaže 6 metara kabla.

Komplet za rad i materijal a plaća se paušalno
	
	paušal
	1


Stavka 8 na strani 58 od 107 strana Tenderske dokumentacije mijenjaju se u koloni količina tako što se dodaje “1”.

Stavka 8 na strani 25 od 107 strana Tenderske dokumentacije mijenja se  i umjesto “kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice ili sloja za pad” glasi “kako se termoizolacija ne bi oštetila prilikom izrade cementne košuljice”. 
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