
OBRAZAC  9

OPŠTINA MOJKOVAC
Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: A4/17
Redni broj iz Plana javnih nabavki : 17
Mjesto i datum: Mojkovac, 21.06.2017
Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Opština Mojkovac objavljuje na Portalu javnih nabavki
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POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE
I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:

Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:

Predrag Zejak

	Adresa: 

Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:

84205

	Sjedište:

Mojkovac
	PIB (Matični broj):  

02007100

	Telefon:

+382 50 470 272
	Faks:

+382 50 472 715

	E-mail adresa:

managermo@t-com.me
	Internet stranica (web): 

www.mojkovac.me


II  Vrsta postupka

- Otvoreni postupak
III  Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

	Izvođenje radova na rekonstrukciji gradskog parkinga.  


c)  CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

	45233200-1-Razni radovi na površinskom sloju

45112000-5 Radovi na iskopavanju i zemljani radovi

45236000-0 Radovi na betoniranju

45233222-1 Radovi na popločavanju i asfaltiranju


IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma
Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:
( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke 

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 120.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi 

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Na osnovu stručnog mišljenja Inženjerske komore Crne Gore broj 01-1932/3 od 20.04.2017.godine, a na osnovu člana 65 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15)  i čl. 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.51/08, 24/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: 
· izvođenje geodetskih radova;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;
· izvođenje elektro instalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

· izvođenje geodetskih radova;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

· izvođenje elektro instalacija jake struje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:
( Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost
Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 3 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.
b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Mojkovac.
XI Jezik ponude:
( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
(  najniža ponuđena cijena 





broj bodova  100
XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 8,00 do 15,00 sati, zaključno sa danom 17.07.2017.godine do 12,00 sati.

NAPOMENA: 

Na osnovu člana 90 stav 2 i 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15), rok za podnošenje ponuda je određen u kraćem trajanju od 37 dana, ali nije kraći od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki. Razlog za skraćenje roka za podnošenje ponuda je to da je naručilac već jednom sprovodio postupak javnog nadmetanja, objavljući javni poziv na kome nije bila dostavljena nijedna ponuda, te je postupak obustavljen. Imajući u vidu da je naručilac već sprovodio i obustavio iz navedenih razloga jedan postupak za isti predmet javne nabavke, kao i to da je građevinska sezona u Mojkovcu relativno veoma kratka i zbog eventualne nemogućnosti sprovođenja javne nabavke u 2017.godini, naručilac se odlučio za skraćenje roka za podnošenje ponuda.
Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi 84205 Mojkovac, Trg LJubomira Bakoča bb.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi 84205 Mojkovac, Trg LJubomira Bakoča bb.
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  17.07.2017.godine u 13,00 sati,  u prostorijama Opštine Mojkovac na adresi Trg Ljubomira Bakoča bb.
XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja okončane situacije, ovjerene od  strane nadležnog organa Naručioca. 
Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača, putem privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova u zavisnosti od stepena gotovosti posla. 

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

( Tajnost podataka

Nema tajnih podataka.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	
	PREDRAČUN RADOVA ZA PARKING U MOJKOVCU
	
	
	

	1.
	Pripremni radovi
	
	
	

	1.1.
	Rušenje postojećih betonskih ivičnjaka sa utovarom i odvozom na deponiju
	
	m
	267,00

	1.2.
	Rušenje betonskih površina sa odvozom na deponiju
	
	m2
	150,00

	
	
	
	
	

	2.
	Zemljani radovi
	
	
	

	2.1.
	Iskopi u materijalu III i IV kategorije sa utovarom i transportom na S.T.D. 10 km
	
	m3
	586,23

	2.2.
	Izrada nasipa , grubo razastiranje, fino planiranje i valjanje u slojevima
	
	m3
	17,62

	2.3.
	Humuziranje zelenih površina humusom debljine d=20cm
	
	m2
	150,00

	
	
	
	
	

	
	Gornji stroj
	
	
	

	3.1.
	Uređenje posteljice
	
	m2
	1800,00

	3.2.
	Nabavka, transport i izrada donjeg nosećeg-tamponskog sloja od šljunkovitog ili drobljenog materijala, mehanički stabilizovanog, prema detaljima iz projekta
	
	m3
	505,42

	3.3.
	Izrada kolovoza na spoju nove i stare kolovozne konstrukcije
	
	
	

	
	Zasijecanje postojećeg kolovoza
	
	m
	25,00

	
	Struganje postojećeg asfalta, širine 30cm i prosjećne debljine d=4cm
	
	m2
	7,50

	3.4.
	Nabavka, transport i izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-22 d=6 cm, prema detalju iz projekta i tehničkom opisu
	
	m2
	1520,27

	3.5.
	Nabavka, transoprt i izrada završnog habajućeg sloja od asfalt-betona AB-11s, debljine 4 cm, prema detalju iz projekta i tehničkom opisu
	
	m2
	1527,77

	3.6.
	Nabavka, transport i postavljanje  betonskih ivičnjaka 18/24 MB-50, na sloju betona MB-20, prema detalju iz projekta
	
	m
	322,4

	3.7.
	Nabavka betona MB-30, transport i izrada trotoara, debljine d=15cm
	
	m2
	150,00

	
	
	
	
	

	4.
	Signalizacija
	
	
	

	4.1.
	Horizontalna signalizacija
	
	
	

	4.1.1.
	Obilježavanje bijele pune linije d=0.12m
	
	m
	300,00

	4.1.2.
	Obilježavanje isprekidane linije (1+1)m, d=0.12m
	
	m
	20,00

	4.1.3.
	Obilježavanje stop linija širine b=0.50m
	
	m2
	7,50

	4.2.
	Vertikalna signalizacija
	
	
	

	4.2.1.
	Nabavka standardnih saobraćajnih znakova reflektujućih osobina, sa dopremom do mjesta ugradnje, sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač znaka (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montaža znaka na ugrađeni nosač
	
	
	

	
	II-2          O  600
	
	kom
	2

	
	III-6          600*900
	
	kom
	2

	
	III-32       600*900
	
	kom
	4

	4.2.1.
	Stub nosač saobraćajnog znaka                                            od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka i debljine 2" obojenih temeljnom bojom za metale i prekriveni lakom tamno sive boje, isporuka i doprema do mjesta postavljanja sa izradom betonskog temelja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj
	
	
	

	
	-jednostubni cijevni nosač dužine oko 3.0m
	
	kom
	10

	
	
	
	
	

	
	PREDMJER I PREDRAČUN  VIK
	
	
	

	1.
	Pripremni radovi
	
	
	

	1.1.
	Obeležavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda  prilikom izvođenja radova i sva neophodna geodetska snimanja za izradu projekta izvedenog stanja. 

Obeležavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim                                                            glavnim projektom.                                                                                                    

Geodetska snimanja za projekat izvedenog stanja izvesti instrumentima odgovarajuće tačnosti za ovu vrstu radova.                                                                                                            

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema  u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova.                                                                                   

Obračun po 1 m' trase.                                                                                        
	
	m
	170,00

	
	
	
	
	

	2.
	Zemljani radovi
	
	
	

	2.1.
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija, (predpostavljamo III i IV kategorija).                                                                                                      

Ponuđač je obavezan da prije podnošenja ponude obiđe trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje terena i nema pravo da zahtijeva eventualno povećanje  ponuđenih jediničnih cijena.                                                       

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja  postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova.                                                                                                                                                                                                                                                      Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa.                                                    

Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno                                                                                                                   

 vozilo i odvoz na deponiju do 5km.                         

Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa.                                                                                                                                                   Iskop do 2m dubine prema tabelarnim dokaznicama                                                               
	
	m3
	337,80

	2.2.
	Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu svih kategorija, (predpostavljamo III i IV kategorija).                                                       

Ponuđač je obavezan da prije podnošenja ponude obiđe                                                          

trase projektovanih dionica kolektora i utvrdi stanje terena i nema pravo da zahtijeva eventualno povećanje                                                                                                                 

ponuđenih jediničnih cijena.                                                                                  

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja                                                                                                                      postojećih instalacija koje se nađu uz trasu cjevovoda i potrebno podgrađivanje rova i crpljenje vode iz rova. Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa.                                                                                                                                 

Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno                                                                                                                  vozilo i odvoz na deponiju do 5km.                                                                            

Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa.                                                                                                                                                 Iskop od 2m do 4m dubine prema tabelarnim dokaznicama
	
	m3
	84,42

	2.3.
	Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova.                                                                                                            

Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova.                                                                                    

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad  i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja                                                         

postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje jame i crpljenje vode iz jame.                                                                                                                                   

Postoji mogućnost prisustva fekalnih voda prilikom iskopa.                                                    

Obračun po m3 u samoniklom stanju, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa sa direktnim utovarom na motorno                                                                                            

vozilo i odvoz na deponiju do 5km.                                                                            

Koeficijent rastresitosti za odvoz ukalkulisati u jediničnu cijenu iskopa.                                                                                                                                                   

Obračun po m3 prema tabelarnim dokaznicama  
	
	m3
	75,05

	2.4.
	Ručni iskop u materijalu svih kategorija oko instalacija koje se ukrštaju sa trasom cjevovoda.                                                        

Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa  koji podrazumijeva odbacivanje materijala iz iskopa na                                                                                                                

dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikaciju uz rov.                                                                                                                                                           
	
	m3
	10,00

	2.5.
	Ručna dorada i planiranje dna rova nakon mašinskog iskopa.                                                    

Planiranje se obavlja sa probranim materijalom iz iskopa sa tačnošću od +/- 3cm od projektovane nivelete.                                                                                              

Na isplanirano dno rova ugrađuje se posteljica.                                                               

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad.                                                             

Obračun po m2 isplaniranog dna rova.                                                                          
	
	m3
	136,00

	2.6.
	Izrada posteljice za kanalizacione cijevi.  Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine, 10 cm ispod, znad i oko cijevi čitavom širinom rova                                                                                                                                                                                        

granulacije 0-4mm.                                                                                            

Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za cjevovode prema tabelarnim dokazniacama.                                                                                                                                     
	
	m3
	62,00

	2.7.
	Nabavka, trasport i ugradnja u rov tamopina-jalovine nakon montaže cjevovoda i ugradnje posteljice.                                                                

Tampon se ugrađuje umjesto postojećeg materijala u kojem se obavlja iskop kanalskog rova.                                                                                                        

Tampon ugrađivati u slojevima ne većim od 30 cm uz nabijanje do potrebnog modula stišljivosti kao podloga za ugradnju asfaltne i betonske podloge.                                                                                                                         

Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno.                    

 Dalje zatrpavanje se može obavljati mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim i ispitanim cjevovodom i da slojevi ne budu deblji od 30 cm uz propisno nabijanje.                                                                                                                                                                            

Obračun po m3 ugrađenog i nabijenog tampon.                                                                                       
	
	m3
	360,18

	
	
	
	
	

	3.
	Betonski radovi
	
	
	

	3.1.
	Izrada baze revizionog okna sa donjom pločom i kinetom                                                          od betona MB30.                                                                                               Istovremeno sa izradom baze revizionog okna                                                                   

ugrađuju se i spojnice za beton odgovarajućeg prečnika od poliest   sa integrisanim gumenim dihtunsima NBR kvaliteta, tako da se,   nakon maontaže cjevovoda, onemogući procurivanje spoljnih voda.                                               

  Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1,   razreda C30/37XD2.                                                                                            

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal   uključujući i potrebnu oplatu.                                                                                     Radove izvesti prema propisima za ovu vrstu radova i detaljima   iz projekta.                                                                                                  

Obračun po m3 ugrađenog betona uprema tabelarnim                                                              

dokaznicama.                                                                                                 
	
	m3
	5,40

	3.2.
	Nabvka transport i ugradnja betona MB30 u armirano-betonsku   gornju ploču i armirano-betonski vijenac ispod ploče  revizionih okana.                                                                                             

Ploča je debljine 20cm i izvodi se u svemu prema  detalju iz projekta.                                                                                                                                     Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1,                                                          

razreda C30/37XD2.                                                                                            

 Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu oplatu.                                                                                                                                     

Obračun po m3 ugrađenog betona prema tabelarnim dokaznicama
	
	m3
	8,28

	3.3.
	Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova profila 1000mm dužine L=1000mm. sa integrisanim gumenim   dihtungom NBR kvaliteta.                                                                                      

Beton treba da bude proizveden prema normi EN 206-1,                                                            razreda C30/37XD2.                                                                                            

Prstenovi se ugrađuju na bazu revizionog okna tako da se njime   formira tijelo revizionog okna.                                                                               

Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal   za ugradnju betonskih prstenova uključujući potrebna štemovanja   za penjalice, kao i krpljenje nakon ugradnje penjalica,  potrebna skraćenja cijevi i ostale radove kojima se obezbeđuje  potpuno formiranje zida okna od armirano-betonskih prstenova   tako da se onemogući procurivanje spoljnih voda                         .                                                                Obračun po komadu ugrađenih  armirano-betonskih prstenova.  
	
	kom
	28

	
	
	
	
	

	4.
	Armirački radovi
	
	
	

	4.1.
	Nabavka, transport, sječenje, savijanje i ugradnja betonskog željeza.                                                                                                                                                  

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza prema detaljima iz projekta.                                                                                                                                                                                                        
	
	kg
	2683,00

	
	
	
	m3
	

	5.
	Instalaterski radovi
	
	
	

	5.1.
	Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi od poliestera (GRP) proizvedene postupkom centrifugalnog livenja, prema standardu DIN 16869, EN1796 i EN14364 tjemene nosivosti Sn5000, sa spojnicama i zaptivnim gumenim dihtunzima NBR kvaliteta.                                                        

Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta.                                                                        

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih                                                          

 cijevi u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.                                                                           

 Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi DN300 (OD/ID 324/310.40mm)                                              
	
	m
	72,00

	5.2.
	Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi od poliestera (GRP) proizvedene postupkom centrifugalnog  livenja, prema standardu DIN 16869, EN1796 i EN14364 tjemene nosivosti Sn5000, sa spojnicama i zaptivnim gumenim dihtunzima NBR kvaliteta.                                                                                                           

Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj  posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta.                                                    

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih                                                                                                                   

cijevi u svemu prema propisima za ovu vrstu radova.                                                           

Obračun po m1 montiranih, ispitanih i od nadzora primljenih cijevi DN250  (OD/ID 272/260.20mm)                                                          
	
	m
	120,00

	5.3.
	Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom  od nodularnog liva (prema standardu EN124).                                                  

Poklopci su premazani hidrosobilnom netoksičnom crnom bojom, nezagađivač prema BS3416.                                                                                                                                    

Poklopci su kružni, prečnika svetlog otvora 60cm,  za opterećenja od 400kN                                                            

 (klase D400) i zglobnom vezom rama                                                    

 i poklopca i gumenim dihtungom ili konusnim naleganjem poklopca na ram.                                                                                                                                                   

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta;  bušenje rupa i ankerisanje  rama poklopca u AB                             

gornju ploču nakon betoniranja.                                                            

Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
	
	kom
	12

	5.4.
	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno-gvozdenih penjalica  u revizionim oknima prema JUS M.J6.285.                                                                                                                          

Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta.                                                       

 Obračun po komadu ugrađene penjalice.                                                                         
	
	kom
	64

	5.5.
	Nabavka, transport i ugradnja cijevnih zaptivaka dužine 100mm za spajanje kanalizacione cijevi sa zidom revizionog okna.                                                                                

Zaptivke su od elastomera EN681:1 NBR kvaliteta.  Zaptivka se ubacuje u prethodno napravljen otvor  na armirano-betonskom prstenu na mjestima gdje je priključenje neophodno izvesti kroz AB prsten.                                                                                                                                                                                                 

Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad  i materijal za kvalitetnu ugradnju zaptivke u skladu  sa detaljima iz projekta.                                                                                                                                

Obračun po komadu ugrađene zaptivke                                                                            

Cijevna zaptivka OD/ID 262/250mm                                                                               
	
	kom
	10

	
	 
	
	
	

	6.
	Razni radovi
	
	
	

	6.1.
	Ispitivanje kanalizacionog cijevovoda sa slobodnim tečenjem za otpadne vode na probni pritisak prema propisima za ispitivanje kanalizacionih cijevi EN1610,  nakon montaže i zatrpavanja sa prvim slojem tampona.                                                                           

 Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
	
	m
	170,00

	6.2.
	Spajanje prekinutih cjevovoda za vodosnadbijevanje  koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.                                                                                                                       

Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na  otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni  rad i material za prespajanje.                                                                                                                                                                                                              

Obračun od komada izvršenog prespajanja.                                                                      
	
	kom
	2

	6.3.
	Spajanje prekinutih  elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.                                                                                                                                                

Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje.                                                                                                                                          

Obračun od komada izvršenog prespajanja.                                                                      
	
	kom
	2

	6.4.
	Spajanje prekinutih  TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.                                                                                                                                            

Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje.                                                                                                                           

Obračun od komada izvršenog prespajanja                                                                       
	
	kom
	2

	6.5.
	Geodeska snimanja i iizrada katastra izvedene kanalizacine  mreže i objekata.                                                                                                                                               

Radove uraditi u skaldu sa zakonom i pravilnicima za izradu katastra podzemnih instalacija.                                                                                                                                 

Podatke obraditi u DWG formatu i GIS platformi  koju koristi Komunalno preduzeće Mojkovac                                                                                                                                   
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	
	Predmjer i predracun radova i materijala instalacija jake struje
	
	
	

	
	Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim  tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nijesu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali  pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.
	
	
	

	I
	Građevinski radovi
	
	
	

	1.
	Pripremno-završni radovi, paušalno
	
	paušal
	

	2.
	Obilježavanje trase kablovskih vodova radi iskopa rova za polaganje napojnih kablova.
	
	m
	170,00

	3.
	Iskop i zatrpavanje zemljanog rova dimenzija prosječno 0,4x0,8m, za polaganje kablova u rovu, u zemljištu prosjeano IV kategorije. Obračun po m3 iskopa.
	
	m3
	54,40

	4.
	Iskop zemljišta dimenzija 1,0mx1,0mx1,0m radi izrade temelja stuba rasvjete u zemljištu prosječno IV kategorije. Obračun po komadu iskopa.
	
	kom
	8

	5.
	Isporuka i ugradnja PVC cijevi, Ø63 mm i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije.
	
	m
	187,00

	6.
	Izrada betonskih temelja stubova (dimenzija: 1,0x1,0x1,0m) od betona MB 20. Stavka obuhvata nabavku i ugradnju juvidur cijevi  Ø63mm, l=0,8m (dvije ili tri po stubnom mjestu); ugradnju ankera stuba (šablona za centriranje) i provlačenje trake  Fe/Zn 25x4mm (l=1,5m) kroz temelj stuba (radi povezivanja stuba sa uzemljenjem). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po izvedenom temelju.
	
	kom
	8

	7.
	Isporuka pijeska (0 - 4 mm) i izrada posteljice kabla i kablovske kanalizacije. Pijesak mora biti navedene granulacije u čitavoj količini dopremljenoj na gradilište. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska.
	
	m3
	13,60

	8.
	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika (dužine l = 1m) mehaničke zaštite, iznad slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska i to tako da se, po dubini, međjusobno preklapaju za po desetak centimetara, prekrivajući kabal u potpunosti.
	
	m
	187,00

	9.
	Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje sa odgovarajućim natpisom tipa T-E/80 da se ispod nalazi elektroenergetski niskonaponski kabl. Traka se polaže se na oko 20 cm ispod gornje površine rova, prije zatrpavanja rova poslednjim slojem iskopa. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru položene trake.
	
	m
	187,00

	10.
	Isporuka i postavljanje oznaka trase kabla.
	
	kom
	11

	
	
	
	
	

	II
	Elektromontažni radovi
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i polaganje energetskih kablova sa izolacijom i plaštom od PVC mase, prema JUS N.C5 220/75. Kablovi se polažu na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov i djelimično kroz kablovsku kanalizaciju. Ovom pozicijom je obuhvaćeno:

-razvlačenje kablova u rovu

-provlačenje kablova kroz kablovsku kanalizaciju

-kabal PP00 4x16 mm2, 1kV
	
	m
	215

	2.
	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, FeZn 25x4 mm u kablovski rov. Traka se na početku povezuje u rovu na postojeću traku zaštitnog uzemljenja TS a na kraju na temeljni uzemljivač objekta. Traka se polaže pri zatrpavanju rova, na dubini od oko 40 cm, nakon nanošenja prvog sloja iskopa. Stavka obuhvata i razvlačenje trake, nabavku ukrsnih komada “traka-traka” (JUS N.B4.936) i izradu međusobnih veza traka. Traka se u rovu polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene FeZn trake.
	
	m
	215

	3.
	Čelični okrugli konusni stub visine 4,5m, izrađen od čelika prema standardu S 235 JR sa nevidljivim „plazma“ varom dimenzija: baza stuba Ø116 mm, završetak stuba ravan za svetiljku Ø60mm dužine 85mm sa stubom čini jednu celinu bez vara anker ploča, kvadratnog tanjirastog oblika sa 4 elipsasta otvora za ankere, dimenzija 271x271mm, a sa razmakom ankera 200x200mm prema proračunu stuba.liveni ili limeni poklopac za otvor priključne ploče i vijkom za fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x75mm. Donja tačka poklopca je na 500mm od anker ploče.

Oprema stuba: Pokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, priključna ploča RPO V/3, sa FRA osiguračem 10A (16A), kabl PP00-Y 3x2.5mm² od priključne ploče do svetiljke dužine 4,5m jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa unutrašnje strane stuba, a sa spoljne strane u visini od 200mm od anker ploče u ravni ispod vrata stuba urezan navoj M10.Anker korpa, prema proračunu stuba i anker ploče, minimum M18 200x200mm kapice za zaštitu ankera kom 4,AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa EN ISO 1461.Dva reda urezenog navoja za vijke za fiksiranje lire pri vrhu stuba.Stub sličan tipu Auriga P 60 4,5 SP 200x200mm.
	
	kom
	8

	4.
	Isporuka i ugradnja dvostruke lire ili nosač svjetiljke, izrađena od čelika prema standardu S 235 JR. Lira je ukupne visine 0,5m (sa dijelom koji ulazi u stub 230mm), dužine kraka 1,5m a pod uglom 5 stepeni u odnosu na horizintalnu ravan. Lira predviđena za ugradnju u stub prečnika 63mm, a završetak lire predviđen za montažu svjetiljke prečnika 60mm.
	
	kom
	3

	5.
	Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki prema planu el. instalacije. Svetiljka je predviđena za univerzalnu montažu (vertikalno - direktno na stub prečnika 60mm, ili horizontalno - na liru prečnika 48-60mm) sa mogućnošću podešavanja ugla nagiba +10⁰ / -90⁰ sa intervalom od 5⁰stepeni. Izmenjljivi adapter za montažu svetiljke je od istog materijala kao i svetiljka, estetski dizajniran i za stub se pričvršćuje sa dva imbus vijka od nerđajućeg čelika. Svetiljka treba da bude usklađena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku. Svetiljka treba da je usklađena sa evropskim direktivama koji važe za proizvode, da ima CE znak. Proizvođač svetiljki treba da posluje u skladu sa sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistemom upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004 i sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007. Svetiljka odgovarajuća tipu:
	
	
	

	
	-Philips UniStreet BGP203 T25 1 xLED90-4S/740 DW50
	
	kom
	5

	
	-Philips UniStreet BGP203 T25 1 xLED50-4S/740 DW50
	
	kom
	6

	6.
	Ugradnja i povezivanje napojnog kabla PP00 4x16mm2 u postojećem stubu ulične rsvjete.
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	III
	Ostali radovi
	
	
	

	1.
	Ispitivanje izvedene instalacije,  i izdavanje atesta o ispravnosti kablova i otpora uzemljenja.
	
	paušal
	

	2.
	Ispitivanje osvijetljenosti prostora luxmetrom, nakon ugradnje rasvjete uz prisustvo Investitora i nadzornog organa.
	
	paušal
	

	3.
	Geodetski snimak trase napojnog voda.
	
	paušal
	

	
	
	
	
	


( Garantni rok : 24 mjeseca.
· ( Garancije kvaliteta: 

· Stručni tehnički nadzor od strane naručioca

· Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, tehnika i/ ili metode gradjenja vršiće se u skladu sa: 

Zakonom  o  uređenju prostora i izgradnji objekata (Službeni list CG, broj 51/08,40/10,34/11 I 35/13)
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-794
Mjesto i datum: Mojkovac, 21.06.2017.
U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)   Dejan Medojević, predsjednik opštine kao ovlašćeno lice Opštine Mojkovac, daje

I z j a v u

da će Opština Mojkovac, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-457 od 10.04.2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

   Ovlašćeno lice naručioca

                                                               Predsjednik

                                                             Dejan Medojević

 ______________________ 

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 01-795
Mjesto i datum: Mojkovac, 21.06.2017.
U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14 i 28/15) 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-457 od 10.04.2017. godine za nabavku Izvođenja radova na rekonstrukciji gradskog parkinga-ponovljen, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca
                                                                                        Predsjednik

                                                                                           Dejan Medojević

 ______________________

Službenik za javne nabavke
                                                                                      Predrag Zejak

______________________

                                                                                       Lice koje je učestvovalo 
u planiranju  javne nabavke
  Sekretar Sekretarijata za finansije

  ekonomiju i lokalne javne prihode

                                                                                       Radoslav Medojević

 ______________________

IZJAVA NARUČIOCA (LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj: 04-126
Mjesto i datum: Mojkovac, 21.06.2017.
U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) 

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-457 od 10.04.2017. godine za nabavku Izvođenja radova  na rekonstrukciji gradskog parkinga-ponovljen  , nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

                               Lice koje će učestvovati u pripremanju tenderske dokumentacije
     





Ranka Brajković, dipl.ing.građ.
                      ______________

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:
Ponude će biti  vrednovane dodjeljivanjem broja bodova shodno formuli:

C=(Cmin/Cp) x 100,00

gdje je:

C …….. broj dodijeljenih bodova

Cp …… ponuđena cijena (sa PDV-om)

Cmin … najniže ponuđena cijena (sa PDV-om)

	Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.




IZJAVA O SADRŽINI TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA

U skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.. 42/11, 57/14 i 28/15) ovlašćeno lice naručioca Dejan Medojević i Ranka Brajković, kao lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili je dalo tehničke savjete naručiocu u vezi sa predmetom javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj A4/17 od 21.06.2017. godine, daju 

Izjavu

da je sadržina tehničkih konsultacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji.

                                                           Ovlašćeno lice ponuđača,

         Predsjednik

                                                       Dejan Medojević
                                                         _________________________

                   Lice koje je učestvovalo u tehničkim 
                                      konsultacijama  ili dalo tehnički savjet,

                                             Ranka Brajković, dipl.ing.građ.
            ________________________________

SADRŽINA TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA NARUČIOCU U VEZI PREDMETA NABAVKE

Ranka Brajković, dipl. ing. građ. je sačinio tehničku specifikaciju datu na stanici 8-23   ove dokumentacije, te je sadržina tehničkih konsulatacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/1, 57/14 i 28/15). 

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

             (naziv ponuđača)
      
  

podnosi

OPŠTINA MOJKOVAC
P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj A4/17 od 21.06.2017. godine 

za nabavku 
IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GRADSKOG PARKINGA-PONOVLJEN  
ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

  Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

 

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 

 

( Zajednička ponuda

 

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:
	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 

	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o članu zajedničke ponude
:

	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE

	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	pdv
	ukupan iznos sa

pdv-om

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a
	 

	PDV
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 

	1) brojkama
	

	2) slovima
	


Uslovi ponude:

	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	

	....
	

	......
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

______________(ponuđač)______________

Broj: ________________

Mjesto i datum: ______________________
Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača/podugovarača ______________, ( ime i prezime i radno mjesto ) u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) daje
Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku            (opis predmeta)           , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.
Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

( dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

( dokaz izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

( dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
( dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Na osnovu stručnog mišljenja Inženjerske komore Crne Gore broj 01-1932/3 od 20.04.2017.godine, a na osnovu člana 65 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15)  i čl. 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.51/08, 24/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: 

· izvođenje geodetskih radova;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

· izvođenje elektro instalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

· izvođenje geodetskih radova;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja;

· izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima hidrotehnike;

· izvođenje elektro instalacija jake struje.

DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:
( izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR8
	IZJAVA

O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

.....

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.




NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Opština Mojkovac sa sjedištem u Mojkovcu, ulica Trg Ljubomira Bakoča bb, Matični broj: 02007100, Broj računa: 535-9545-65, Naziv banke: Prva banka ,  koga zastupa Dejan Medojević, predsjednik, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača____________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________, Naziv banke:_______________,  koga zastupa ___________, (u daljem tekstu: Izvodjač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku Izvođenja radova na rekonstrukciji gradskog parkinga-ponovljen broj: A4/17 od 21.06.2017.godine; broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;
Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Nakon javnog nadmetanja broj A4/17, Odluke o izboru najpovoljnije ponude  br. ________ od ___________ i ponude br. _________ od _____________ za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova objavljenom na web prezentacijama: Opštine Mojkovac www.mojkovac.me i Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, kao i u dnevnom listu “Pobjeda”, ugovorne strane su  dogovorile sledeće:

I PREDMET

Član 1
Predmet ovog Ugovora je nabavka izvođenja radova. 

Radovi koji su predmet ovog Ugovora obuhvataju Izvođenje radova na rekonstrukciji gradskog parkinga. Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi Izvođača za radove koji su predmet ovog Ugovora, su sadržani u prihvaćenoj Ponudi koja je sastavni dio  ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2
Cijena ugovorenih radova bez PDV-a iznosi _________€ (__________________Eura).

PDV  iznosi  ____________________ €.
Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: __________ € (_______________________________ Eura).

Član 3
Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

U roku od 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja okončane situacije, ovjerene od  strane nadležnog organa Naručioca. 
Način plaćanja je: virmanski na žiro račun Izvođača, putem privremenih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova u zavisnosti od stepena gotovosti posla. 

Član 4
U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. 

III ROKOVI

Član 5
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Mojkovac.
Član 6
Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Original privremenu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije, odnosno ponude Izvođača dostaviti na adresu Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb.
Za Naručioca:

U vezi tehničkih pitanja 

Kontakt osoba: Ranka Brajković
Tel: 050/470-272
E-mail: rankab@t-com.me
U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Kontakt osoba: Radoslav Medojević
Tel: 050/470-272
E-mail: sek.finansijemo@t-com.me
Za Izvođača:

Kontakt osoba: 
Tel: 

Fax: 

E-mail:
Član 7
Količinu izvršenih radova po okončanju posla utvrđuje Izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Član 8
Garantni rok za radove je definisan i iznosi 24 mjeseca.

IV NADZOR 

Član 9
Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće lica zaposlena kod Naručioca, ovlašćena od strane istog.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 10
Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

V  OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 11
Izvođač se obavezuje:

· Da radove koji su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu radova;

· Da radove izvodi sa stručnim licima koji raspolažu sa potrebnim iskustvom na izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora;

· Da obezbijedi izvođenje predmetnih radova u ugovorenom roku i ugovorenom terminu;

· Da dostavi dinamički plan izvođenja radova sa naznačenim datumom, danom i brojem zaposlenih;

· Da za izvođenje radova iz ovog Ugovora angažuje zaposlene koje je naveo u Ponudi;

· Da preda Naručiocu Rješenje o imenovanju svog nadzornog organa;

· Da obezbijedi primjenu mjera i sredstava za zaštitu na radu, kao i zaštite od požara, propisanih Zakonom;

· Da o svom trošku svakodnevno uklanja sa objekta sav otpadni materijal, a da nakon završetka svih radova, a prije primopredaje istih, ukloni sav otpadni materijal i očisti očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);

· Da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

Član 12
Naručilac se obavezuje:

· Da u ugovorenom roku Izvođača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano obavljanje poslova iz predmeta Ugovora;

· Da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad isporukom i ugradnjom, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

· Da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);
· Da organizuje sa Izvođačem primopredaju projektne dokumentacije;
· Da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa ugovorene radove;
· Da Izvođaču uredno plati za izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 13
Izvođač će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Izvođača.

Izvođač ima pravo uz saglasnost Naručioca da angažuje druge organizacije ili lica za izvršenje pojedinih djelova ugovorenog posla, uz svoju potpunu i isključivu moralnu i materijalnu odgovornost prema Naručiocu.

Izvođač je dužan da omogući Naručiocu uvid u sve faze izvršenja ugovorenog posla. Ovo se odnosi i na dio posla koji Izvođač povjerava drugoj organizaciji, odnosno drugom licu.

Član 14
Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).
Član 15
Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

· tehnička dokumentacija     

· dinamički plan izvođenja radova

Član 16
Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku od 10 dana od dana zaključivanja ovog ugovora. U protivnom, Izvođač će imati pravo da produži rok za završetak radova. 

Član 17
Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom Izvođača.

Član 18
Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po  propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 19
Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova  susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača. 

VI PRIMOPREDAJA

Član 20
Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Ugovorne strane su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Član 21
Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog Izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

Član 22
Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od pet dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

Član 23
Izvođač je dužan da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG br. 39/2011, 50/2011, 66/2012 i 34/2011), kako nebi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u  slučaju da dođe do povrede, odnosno nesreće na poslu, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Član 24
Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 25
Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da, odmah bez odlaganja, obavijestiti Naručioca, kako bi isti preduzeo aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu doveo u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.

U slučajevima  iz  stava 1 ovog člana, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine uslijed izvođenja radova, Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog uključujući i garantni rok.
VIII OSTALE ODREDBE

Član 26         

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka Izvršilac je dužan Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 2,0 ‰ (dva promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene radova.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 27
Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

Član 28
Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom: 

· U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene i ugrađene opreme i izvedenih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;

· U slučaju da se Izvođač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;

· Ukoliko Izvođač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem period koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

· Ukoliko Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj.

Član 29
Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 30
Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 31
Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15) ništavan je.

Član 32
Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 33
Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

Ugovor stupa na snagu danom zaključivanja.
      UGOVORNA STRANA         

                        UGOVORNA STRANA

                    I Z V O D J A Č      



                N A R U Č I L A C

          OPŠTINA MOJKOVAC 
        Predsjednik

                   
                



                           Dejan Medojević

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

  Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI
Pripremanje ponude 

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma. 

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno. 

Način pripremanja zajedničke ponude 

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača. 

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču. 

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi. 

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi. 

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude 

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude 

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci 

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti. 

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude
Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije
Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana
, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije. 

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonu o elektronskom potpisu.

3. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude 

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, 

podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u 

postupku javnog nadmetanja

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske 

osposobljenosti

9. Garancija ponude

10. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE 

U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se  (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)  da, u ime
       (naziv ponuđača)     , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)   broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)    i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda. 









Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Službeniku za javne nabavke naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda. 

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

 Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


� Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


� Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača


�Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ 


� u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama
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