
OBRAZAC 1 

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj:01-1041
Mojkovac, 10.08.2017.god.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 59/17), Opština Mojkovac dostavlja: 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA POSTUPAK NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

ZA NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODA U PODBIŠĆU

(Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: M1/17, redni broj iz Plana javnih nabavki : 9)

I   Podaci o naručiocu

	Naručilac:

Opština Mojkovac
	Lice/a za davanje informacija:

Predrag Zejak

	Adresa: 

Trg Ljubomira Bakoča bb
	Poštanski broj:

84205

	Sjedište:

Mojkovac
	PIB:  

02007100

	Telefon:

050/470-272
	Faks:

050/472-215

	E-mail adresa:

managermo@t-com.me
	Internet stranica: 

www.mojkovac.me


II  Predmet nabavke

( radovi

III  Opis predmeta nabavke

	Radovi na izgradnji vodovoda u Podbišću.


IV  Procijenjena vrijednost nabavke

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti  sa uračunatim PDV-om 29.800,00€.
V  Tehničke karakteristike ili specifikacije

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I IZGRADNJA NOVE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE - VODOVODNE MREŽE U NASELJU PODBIŠĆE – MOJKOVAC

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, 

odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	  
	BUSTER STANICA - REKONSTRUKCIJA VODOVODA PODBIŠĆE

Sastavni dio predmjera i predračuna su » Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova«  sadržani u ovoj knjizi.
 Napomena: Pri izvođenju građevinskih radova voditi računa da se ostave svi otvori i veze za cjevovode i elektroinstalacije definisane u hidrotehničkom i elektro-dijelu projekta.                                                                                                                                                                                                                                         
	
	
	

	A.
	GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Iskop zemljanog materijala III i IV kategorije  u širokom otkopu, mašinskim putem ~90 % i ručnim putem ~10 % za mjesto pumpne stanice sa utovarom u motorna vozila. Prilikom iskopa sprovoditi sve propisane mjere zaštite na radu za ovu vrstu radova. Obezbeđenje od doticanja površinskih voda kao i odvođenje  atmosferskih voda iz građevinske jame je obeveza  Izvođača u svakoj fazi radova i neće se posebno obračunavati niti plaćati. Iskop se vrši na dubini od 1,00-1,50m, sa utovarom i istovarom  u transportna vozila. Višak iskopanog zemljanog materijala transportovati na deponiju  udajlenosti ~5 km van gradilišta.

Uporedo sa širokim iskopom vrši se i iskop za odvodni kanal budućeg slivnika u podu do kosog terena u dužini do 10 m.

Obračun po 1 m³ iskopanog zemljanog materijala uz sav potreban rad, razupiranje, mehanizaciju, crpljenje vode  kao i transport  viška  zemlje na deponiju.
	
	m3
	36,00

	2.
	Ručni iskop zemljanog materijala III kategorije za temelja objekta sa utovarom u vozilo i odvoz na gradsku deponiju do 5 km .  Obračun po m3 .
	
	m3
	4,00

	3.
	Nasipanje i nabijanje tamponskog sloja pjeskovitog šljunka ispod arm. bet. donje ploče i trotoara  u sloju debljine d= 15 cm do modula stišljivosti MS25 MPa 

Obračun izvedenih radova  je po 1 m³ za sav  rad i materijal .
	
	m3
	

2,00

	4.
	Nasipanje zemljanog materijala oko pumpne stanice zemljom  iz iskopa. Nabijanje se vrši mehaničkim sretstvima u  slojevima do potpune zbijenosti.  Jedinačna cijena sadrži mehanizaciju i radnu snagu.Obračun po m3  nasipa.
	
	m3
	8,00

	
	
	
	
	

	II
	BETONSKI  I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI                                                                     
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada temelja po potrebi u oplati sa MB30 . Obračun po m3 .
	
	m3
	3,00

	2.
	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih zidova d=20 cm MB30 u potrebnoj dvostranoj oplati . Visina zidova je 80 cm ,armatura je od zavarenih čeličnih mreža 2q188 , što se posebno obračunava . Obračun po m3
	
	m3
	2,40

	3.
	Nabavka materijala i izrada donje podne plče d=15 cm , MB30 . Donja ploča se armira sa 1Q335

( Ø8/15unakrsno).Obračun po m3
	
	m3
	1,50

	4.
	Nabavka materijala i izrada vertikalnih serklaža dim.20x20 cm sa MB30 u potrebnoj oplati . 

Obračun po m3
	
	m3
	0,84

	5.
	Nabavka materijala i izrada horizontalnoh serklaža iznad zidova od trotoara . Serklaži su u sastavu armirano betonskih zidova , dim.20x20 cm.

Obračun po m3
	
	m3
	0,60

	6.
	Nabavka materijala i izrada horizontalnih serklaža u sastavu gornje AB ploče . Dimenzije serklaža su 20x25 cm . Obračun po m3
	
	m3
	0,75

	7.
	Nabavka materijala i izrada gornje AB ploče d=12 cm , MB30 u potrebnoj skeli i oplati .Obračun po m3
	
	m3
	1,80

	8.
	Nabavka materijala i izrada simsa d=10 cm , MB30 u potrebnoj sklei i oplati .Obračun po m3
	
	m3
	0,50

	9.
	Nabavka materijala i izrada trotoara d012 cm , širine 80 cm ,MB30 , armiranim sa 1Q188 , što se posebno obračunava.Obračun po m3
	
	m3
	1,90

	10.
	Nabavka materijala i izrada sloja za pad u pumpnoj stanici.Padove izvesti prema detalju u projektu .Sloj je prosječne debljine d=5 cm . Prije nanošenja betona za pad , postojeće površine očistiti i prmazati S.N. epoxi-smolom .Obračun po m2
	
	m2
	12,00

	11.
	Nabavka materijala i izrad pristupnog platoa pumpne stanice betonom MB30 V-4 preko sloja šljunka d= 10 cm . Plato izvesti sa ivičnom gredicom 30x20 cm , a sve na dobro nabijenoj i isplaniranoj površini prema detalju u projektu . Obračun po m3
	
	m3
	0,50

	12.
	Nabavka, sječenje, savijanje , nastavljanje i montaža armature RA 400/500-2 i mrežaste armature MAG 500/560 , a sve prema detaljima i specifikaciji iz projekta .Obračun po kg.

RA 400/500-2

MAG 500/560
	
	kg

kg
	402,00

475,00

	
	
	
	
	

	III
	ZIDARSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada zidova od betonskih blokova debljine zida d=20 cm u cementnom malteru . U cijenu uračunati potrebnu pomoćnu skelu .Obračun po m3
	
	m3
	5,20

	2.
	Nabavka materijala i obrada svih unutrašnjih zidova i plafona pumpne stanice produžnim malterom razmjere 1:3:9 u dva sloja sa finim gletovanjem kao završnim slojem. Sprovoditi neophodne mjere zaštite na radu za ovu vrstu posla. Obračun po 1m2 a jedinična cijena obuhvata sav potreban rad, alat i materijal kao i neophodnu skelu.

- obimni zidovi , unutra i spolja

- plafon
	
	m2

m2
	42,30

11,90

	3.
	Nabavka materijala i finalna obrada zidnih i plafonskih površina  pumpne stanice disperzivnim bojama u svijetlom tonu, nakon svih potrebnih predradnji a sve prema opisima u “Opštim tehničkim uslovima za  izvođenje radova”. Upotrijebiti montažnu  skelu i sprovoditi sve neophodne mjere zaštite na radu za ovu vrstu posla.Obračun po 1m2 a jedinična cijena obuhvata sav potreban rad, alat, materijal i transport.

- obimni zidovi , unutra i spolja

- plafon
	
	m2

m2
	42,30

11,90

	
	
	
	
	

	IV
	TESARSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada drvene krovne konstrukcije od čamove građe II klase sa izradom zaštitnog premaza protiv insekata . Drvena krovna konstruckija je od gredica 10x10 cm .Obračun po m3
	
	     m3
	0,80

	2.
	Nabavka materijala i izrada daščane opšivke ispod krovnog pokrivača od daske 2,5cm .Obračun po m3
	
	m3
	0,80

	3.
	Nabavka materijala i ugradnja drvene krovne letve ispod krovnog pokrivača .Obračun po m3
- podužne letve 10/3 cm

- poprečne letve 4/5 cm
	
	m3

m3


	0,26

0,13

	4.
	Nabavka i ugradnja paropropusne folije preko drvene opšivke .Obračun po m2
	
	m2
	26,00

	
	
	
	
	

	V
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada krovnog pokrivača od TR lima 18/250 , komplet sa spojnim sredstvima i obradom grbina sa slemenjacima Obračun po m2
	
	     m2
	26,00

	
	
	
	
	

	VI
	  LIMARSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada horizontalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 sa poprečnim držačima i ostalim elementima za pričvršćivanje . Presjek je polukružni Ø100 . Obračun po m’ kompletno izvedenog oluka , za sav potreban , rad , materijal , skelu i transport 

Ø100,RŠ 20 cm
	
	m’
	18,10

	2.
	Nabavka materijala i izrada vertikalnih oluka od pocinkovanog lima d=0,55 sa pričvršćivanjem odgovarajućim obujmicama na svakih 1,50 m . Obračun po m’ kompletno izvedenog oluka , za sav potreban , rad , materijal , skelu i transport
	
	m’
	6,00

	
	
	
	
	

	VII
	IZOLATERSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada vertikalne hidroizolacije zidova sokla na spoljašnjoj strain od jednog hladnog premaza i sloja kondora u vrućem bitumen .

Obračun po m2
	
	m2
	14,40

	2.
	Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije poda ispod cementne košuljice od jednog hladnog premaza i jednog sloja kondora u vrućem bitumen . Obračun po m2
	
	m2
	11,90

	3.
	Nabavka materijala i ugradnja termičke izolacije od mineralne vune d=10 cm u obostranoj PVC foliji kao termička zaštita u krovnoj ploči .Obračun po m2
	
	m2
	20,00

	
	
	
	
	

	VIII
	KERAMIČARSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i obrada poda pumpne stanice keramičkim podnim pločicama dim 30x30cm domaće proizvodnje prve klase u zagasitom tonu, a sve prema opisu u “Opštim tehničkim uslovima za  izvođenje radova”. U cijenu uračunatata izrada sokla visine 10 cm . Obračun izvedenih radova se vrši po 1m2 kompletno obrađenih podova keramičkim pločicama  za sav potreban rad, materijal kao i  transport.
	
	m2
	11,90

	
	
	
	
	

	IX
	BRAVARSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala kao i ugradnja  bravarije (prozor i ulazna vrata) u predhodno ostavljene otvore  a sve prema šemi u projektu.Obračun izvedenih radova se vrši po 1kom kompletno postavljenih prozora i vrata a za sav potreban rad, materijal kao i  transport.

- vrata 120/207

- prozor 60/60
	
	     kom

kom
	1

1

	2.
	Nabavka i ugradna penjalica od rebrastog željeza RØ14 sa zaštitinim premazom .Obračun po kom.      
	
	kom
	2

	
	
	
	
	

	X
	FASADERSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka materijala i izrada termofasade sa svim pratećim spojevima od tvrdog stiropora 8 cm i završnim fasadnim premazom DEMIT na staklenoj mrežici .Obračun po m2
	
	m2
	40,00

	2.
	 Izrada zaštitne vertikalne hidroizolacije zidova od opeke d=12 cm u cementom malteru .

Obračun po m2       
	
	m2
	15,70

	
	
	
	
	

	XI
	OSTALI RADOVI
	
	
	

	1.
	Nabavka i ugradnja horizontalne slivne rešetke od PVC Ø100 komplet sa ugaonim komadom i odvodnom cijevi 8 m .

PVC Ø100
	
	kom
	1

	2.
	Nabaka i ugradnja pokrivnog poklopca za izlaz u tavanski prostor od lima 3mm u ramu od cijevi 30x30x3 i sa termoizolacionim slojem d=10 cm Obračun po kompletu .dim.80x80           
	
	kom
	1

	
	
	
	
	

	B.
	HIDROMAŠINSKA OPREMA ZA BUSTER STANICU
	
	
	

	
	1. Nabavka,transport i montaža postrojenja za BUSTER stanicu za izdizanje vode u rezervoar R2. Tip postojenja je sa pumpama TIP EBRA EVMSG 10 15/5,5 ili sličnog proizvođača po odobrenju investitora i ndzornog organa .

Pumpno postrojenje sadrži u svom sastvu :

- Dvije pumpe EBRA tip EVMG10 15/5,5

- Usisni kolektor Rp 21/2“
- Potisni kolektor 21/2“
- Nepovrani ventil Rp 6/4“
- Ventil 6/4“

- Postolje za pumpe

- Nosač ELEKTRO opreme

- Presostat

- EKEKTRO ORMAN 

- Membranski sud 24 lit.

- Manometar

Tip postrojenja je : HVS 20/EVMSE 15/5,5 sa EBRA pimpama .

Obračun po kompletu
	
	kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom
	1

1

2

4

1

1

1

2

2

	
	KOMPLET
	
	KOM
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	GLAVNI REZERVOAR R2 (40.000𝓁)
	
	
	

	A.
	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
	
	
	

	1.
	Mašinski i ručni iskop u materijalu II-e, III-e i IV-e kategorije za rezervoar u širokom iskopu dubine 1- 2m. Materijal se odbacuje na daljinu do 10 m radi zatrpavanja rezervora po završenoj izradi . Višak materijala se planira prema mogućnosti na licu mjesta ili odvozi na mjesto koje odredi investitor preko nadzornog organa  Obračun po m3.

  - mašinski iskop  II kat.

  - mašinski iskop  III kat.

  - mašinski iskop  IV kat.

  - ručno dotjerivanje iskopa
	
	m3
m3

m3

m3
	20,00

20,00

14,00

5,60

	2.
	Izrada sloja od nabijenog šljunka d= 10cm ispod podložnog sloja od betona. Obračun po m3.
	
	m3
	3,05

	3.
	Izrada podložnog sloja od betona MB25, d=10cm,armiranog sa 1Q131 što ulazi u cijenu. Obračun po m3 .
	
	m3
	3,05

	4.
	Izrada AB podne ploče d=25cm, MB30 u potrebnoj oplati. Obračun po m3.
	
	m3
	6,96

	5.
	Izrada AB zidova  d=25cm i d=20cm, MB30 u potrebnoj oplati. Beton je sa aditivom za vodonepropusnost .U sastav zidova ulaze i stubovi S-S6 Obračun po  m3.
	
	m3
	16,03

	6.
	Izrada AB gornje ploče, d=15cm, MB30. 

Obračun po m3.
	
	m3
	3,45

	7.
	Izrada armirano-betonske atike širine 15cm, visine 50cm sa MB30 u potrebnoj oplati. Obračun po m3.
	
	m3
	1,30

	8.
	Nabavka i ugrađivanje armature:

 -  MA 500/560

 -  Q 335  kom 2

 -   Q188  kom 22

 -  RA 400/500

 -  Ø8
	
	kg

kg

kg
	140,00

850,00

170,00

	9.
	Izrada sloja za pad od cementne košuljice na krovnoj ploči d=8,00 cm prosječno sa izradom cementne košuljice na unutrašnjoj strani krovne atike d=4 cm . Obračun po m2
	
	m2
	32,00

	10.
	Izrada sloja za pad od cementne košuljice do crnog sjaja u podnoj ploči prosječne debljine 7,5 cm . Obračun po m2
	
	m2
	16,00

	11.
	Izrada cementne košuljice na unutrašnjim zidovima d = 4cm prosječno , do crnog sjaja do nivoa zahvata vode od 3,00 m visine . Obračun po m2 .
	
	m2
	42,00

	12.
	Izrada hidroizolacije na krovnoj ploči,krovnoj atici  i zidovima rezervoara od jednog hladnog premaza i jednog sloja kondora u vrućem bitumenu. Obračun po m2.
	
	m2
	60,00

	13.
	Izrada unutrašnjeg hidroizolacionog premaza komore od dva sloja tvrde hidroizolacije tip „Renova“, „Sika“ ili drugog proizvođača sličnih karakteristika. 

Obračun po m2.
	
	m2
	50,00

	14.
	Izrada penjalica  montažno demontažnih lestvi od nekorodirajućeg .Visina 3,00 m , širinina 50cm . Obračun po komadu.
	
	kom
	

2

	15.
	Izrada zaštitne hidroizolacije od betonskih blokova d=12cm u cementnom malteru. Obračun po m2.
	
	m2
	30,00

	16.


	Zatrpavanje zemlje iznad i oko rezervoara u slojevima 50cm sa nabijanjem. Obračun po m3.
	
	m3
	24,00

	17.
	Betoniranje prilaznog platoa na prednjoj strani rezervoara. Beton je MB30,V-4 debljine ploče – trotoara je d= 10cm. Obračun po m3 sa pripremom šljunčane podloge d=10cm. U cijenu ulazi armatura 1Q188.
	
	m3
	0,55

	18.
	Nabavka i ugrađivanje metalnih vrata od čeličnog lima 1mm na konstrukciji od kutijastih profila 40x403, 30x30x3 i 20x20x2,5mm. Obračun po komadu. Dimenzija vrata 80/180.
	
	kom
	1

	19.
	Izrada opšiva atike od pocinkovanog lima d= 0,60mm razvijene širine 25cm. Obračun po m'.
	
	m'
	17,50

	20.
	Nabavka i ugrađivanje vertikalnih oluka dim. Ø100mm od pocinkovanog lima d= 0,55mm. Obračun po m'.
	
	m'
	4,00

	21.
	Nabavka i ugrađivanje plastične slivne rešetke u podu zatvaračnice Ø100mm. Obračun po komadu. U cijenu uračunati i odvodne cijevi u dužini 3,00m od PVC-a Ø100mm. Obračun po kompletu.
	
	kom
	1

	22.
	Nabavka i ugrađivanje ventilacije rezervoara od pocinkovanih cijevi Ø100mm sa ventilacionim glavama od izbušenog lima sa kapom. Dužina ventilacionih cijevi je 2,00m po jednom komadu. U cijenu po jednom komadu ulaze ventilacione glave i T komad za priključak kao i zalivanje prodora kroz ploču sa hidroizolacionim slojem. Obračun po kompletu.
	
	kom
	1


	23.
	 Izrada fasadnog tvrdog hidroizolacionog premaza tip "Sika" ili slično na vidnom dijelu zatvaračnice sa atikom. Obračun po m2.
	
	m2
	46,00

	
	
	
	
	

	B .
	OPREMA U ZATVARAČNICI
	
	
	

	1.
	Nabavka, transport i ugradnja fazonskih komada u zatvaračnici rezervoara. Fazonski komadi su standardni kao i vodovodne cijevi za radne pritiske NP10 bara. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav rad i materijal uključujući i potrebne zavrtnje i odgovarajuće dihtunge za hladnu vodu. 

Obračun po kom i m’.
	
	
	

	1.1
	Usisna korpa sa flanšom komplet DN 90 (3“)
	
	kom
	1

	1.2
	Usisna korpa sa flanšom komplet DN 75(2,5“)
	
	kom
	1

	1.3
	Usisna korpa sa flanšom komplet DN 63 (2“)
	
	kom
	1

	1.4
	FF komad sa prirubnicom Ø80 , L=1000 m/m
	
	kom
	1

	1.5
	FF komad sa prirubnicom Ø65 , L=1000 mm
	
	kom
	1

	1.6
	FF komad sa prirubnicom Ø50 , L =1000 mm
	
	kom
	1

	1.7
	Navojna flanša Ø80
	
	kom
	1

	1.8
	Navojna flanša Ø65
	
	kom
	1

	1.9
	Navojna flanša Ø50
	
	kom
	1

	1.10
	EV ventil DN 90 (3“)
	
	kom
	1

	1.11
	EV ventil DN 75 (2,5“)
	
	kom
	1

	1.12
	EV ventil DN 63 (2“)
	
	kom
	1

	1.13
	Zupčasta spojnica DN 90 (3“)
	
	kom
	1

	1.14
	Zupčasta spojnica DN 75 (2,5“)
	
	kom
	1

	1.15
	Zupčasta spojnica DN (2“)
	
	kom
	1

	1.16
	PEVG cijev DN 90 (3“)
	
	m’
	2,00

	1.17
	PEVG cijev DN 75 (2,5“)
	
	m’
	2,00

	1.18
	PEVG cijev N 63 (2“)
	
	m’
	2,00

	1.19
	Luk Ø 80/900
	
	kom
	4

	1.20
	OP komad Ø 80/80
	
	kom
	1

	1.21
	FF komad sa prirubnicom Ø80 , L = 800 mm
	
	kom
	1

	1.22
	Navojna flanša Ø80
	
	kom
	5

	1.23
	EV ventil DN 90 (3“)
	
	kom
	1

	1.24
	Zupčasta spojnica DN 90 (3“) (1/2 spojnica)
	
	kom
	8

	1.25
	PEVG cijev DN 90 (3“)
	
	m’
	6

	1.26
	PEVG cijevi DN 90 (3“)
	
	m’
	20

	1.27
	Žablji poklopac DN 90 (3“)
	
	kom
	1

	1.28
	Mesingane poluspojnice DN 90 (3“)
	
	kom
	4

	C.
	OGRADA SANITARNE ZONE REZERVOARA
	
	
	

	1.
	 Izrada ograde za neposrednu sanitarnu zonu rezervoara od čeličnih stubova Ø2“,dužine 2,50 m i pletene žice pocinkovane sa okcima 50 m/m . U cijenu uračunati betoniranje temelja za stubove i spojni materijal .


	
	m’.
	98,00

	2.
	. Izrada kapije po projektu sa zaključavanjem.

Obračun po kom dim 100x200
	
	kom
	1


VI Način plaćanja

	Rok plaćanja je: 15 (petnaest) dana od dana ispostavljanja okončane situacije, ovjerene od  strane nadležnog organa Naručioca. 
Način plaćanja je: virmanski


VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge

	Rok za izvođenje radova je 30 dana od dana uvođenja u posao.

	


VIII Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

 najniža ponuđena cijena broj bodova 100    

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 14.08.2017.godine do 12:00 sati. 

Ponude se mogu predati: 

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: 84205 Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb. 

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: 84205 Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb.

elektronskim putem na e-mail adresu managermo@t-com.me.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  14.08.2017.godine u 13,00 sati,  u prostorijama Opštine Mojkovac na adresi Trg Ljubomira Bakoča bb.
X Rok za donošenje odluke o ishodu postupka

	Odluka o ishodu postupka donijeće se u roku od 30 dana od dana prijema, pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda.


XI Druge informacije

	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke:
a) Obavezni uslovi:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; 

2) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom;

Na osnovu stručnog mišljenja Inženjerske komore Crne Gore broj 01-3750/3 od 09.08.2017.godine, a na osnovu člana 65 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)  i čl. 106 i 107 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br.51/08, 24/11, 35/13 i 33/14), privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licence za: 

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih  radova na objektima visokogradnje.

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih  radova na objektima hidrotehnike.

· Izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih  radova na objektima visokogradnje.

· Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih  radova na objektima hidrotehnike.

· Izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja.

3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 

4) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare. 

Uslovi iz stava 1 ovog člana ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce. 

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova:

Ispunjenost obaveznih uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. 

Obrazac izjave je sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda. 

b) Fakultativni uslovi
b1) ekonomsko-finansijska sposobnost
Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

( Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).




Službenik za javne nabavke





Ovlašćeno lice naručioca
Predrag Zejak 





       Dejan Medojević, predsjednik
______________________               



         ______________________

M.P.

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

             (naziv ponuđača)
      
  

podnosi

OPŠTINA MOJKOVAC

P O N U D U

PO ZAHTJEVU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI BR. 01-1041 od 10.08.2017. GODINE

ZA NABAVKU

IZVOĐENJA RADOVA  NA IZGRADNJI VODOVODA U PODBIŠĆU

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

  Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

 

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem 

 

( Zajednička ponuda

 

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

	Naziv i sjedište ponuđača
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje  finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


Podaci o podnosiocu zajedničke ponude 

	Naziv podnosioca zajedničke ponude


	 

	Adresa


	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma
	(Ime i prezime)

	
	(Potpis)

	Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora
	 

	
	

	
	

	
	....


Podaci o nosiocu zajedničke ponude 5
	Naziv nosioca zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o članu zajedničke ponude
:

	Naziv člana zajedničke ponude
	 

	PIB

	 

	Broj računa i naziv banke ponuđača
	 

	Adresa
	 

	Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude
	(Ime, prezime i funkcija)

	
	(Potpis)

	Telefon
	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	


Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

	
	
	

	Naziv podugovarača /podizvođača
	 

	PIB


	 

	Ovlašćeno lice


	 

	Adresa


	 

	Telefon


	 

	Fax
	 

	E-mail
	 

	Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 

	Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču
	 
	 

	Ime i prezime osobe za davanje informacija
	 


FINANSIJSKI DIO PONUDE

	r.b.
	opis predmeta
	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke
	jedinica mjere
	količina
	jedinična cijena bez 

pdv-a
	ukupan iznos bez pdv-a
	pdv
	ukupan iznos sa

pdv-om

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ukupno bez PDV-a:
	 

	PDV:
	 

	Ukupan iznos sa PDV-om:
	 


Uslovi ponude:

	Rok izvršenja ugovora je
	 

	Mjesto izvršenja ugovora je
	 

	Način i dinamika isporuke/izvršenja
	

	Garantni rok
	

	Garancije kvaliteta
	

	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
	

	Rok plaćanja
	

	Način plaćanja
	

	Period važenja ponude
	

	....
	

	......
	


Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

( Izjavu datu pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda. 

Memorandum ponuđača

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću: 

I Z J A V U
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo. 

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda. 

Potpis ovlašćenog lica 

____________________________________ 

Datum i mjesto potpisivanja 

___________________________________ 

M.P.

DOKAZI ZA DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( Izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR8

	IZJAVA

O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

.....

Ovlašćeno lice ponuđača  

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)







M.P.




UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI
1. Pripremanje i dostavljanje ponude 

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača. 

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti uz mogućnost korišćenja svog memoranduma. 

2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.  

4. Način pripremanja zajedničke ponude 

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača. 

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču. 

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi. 

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Ispunjenost uslova utvrđenih Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću. 

Obrazac izjave iz čini sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. 

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, mogu se dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude 

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude 

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

 Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude. 

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. 

14. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti u roku od 3 dana
, od dana dostavljanja Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. 

Zahtjev za pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti predstavlja sastavni dio ponude- Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Naručilac je dužan da pojašnjenje Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, dostavi podnosiocu zahtjeva u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati ili da od ponude odustane. 

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude

2. Sadržaj ponude 

3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

6. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u 


postupku javnog nadmetanja

7. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske 


osposobljenosti

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime  

   (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.
  Ovlašćeno lice ponuđača

 _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Službeniku za javne nabavke naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Obavještenje o ishodu postupka naručilac je obvezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet stranici naručioca). 

Na obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba. 







� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude “ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


� Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“


� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača





� Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.





� Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača


�Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ 


�u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama
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